**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**

**от 20.11.2018 № 123-с**

**(теплоснабжение села Яготино)**

Муниципальное образование Благовещенский район Алтайского края, от имени которого выступает Администрация Благовещенского района Алтайского края, действующая на основании Устава, в лице главы Благовещенского района Гинца Андрея Артуровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Гербер Пиус Пиусович, действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 20.11.2018 № 123-с (теплоснабжение села Яготино) (далее Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена «17» марта 2021 года.
2. Проверяемый период: 2020 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.

**Заключение:**

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения - муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Реконструкция (модернизация) имущества в 2020 году: реконструкция теплотрассы: прокладка трубопроводов теплоснабжения, диаметр труб:80,0, второй участок от котельной с.Яготино проведена в полном объеме.

В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее - показатели):

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой потребителям; снижению технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

1. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера - в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в приложении 3 к акту.
2. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет исполнение обязательств Концессионера в части осуществления мероприятий в неполном объеме.

Подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент  Администрация Благовещенского района Алтайского края |  | Концессионер  ИП Глава К(Ф)Х |
| Глава района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.А. Гинц  м.п |  | ИП Глава К(Ф)Х  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  П.П. Гербер  м.п. |

Приложение 1

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов теплоснабжения с.Яготино за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | план 2020 год | факт 2020 год |
| 1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей | ед./км | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 242,2 | 321,7 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 120,3 | 120,3 |
| 2.3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя | м3/год | 93,4 | 93,4 |
| 2.4 | Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,228 | 1,228 |
| 2.5 | Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 0,953 | 0,953 |

Приложение 2

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг значений долгосрочных параметров регулирования деятельности теплоснабжения с.Яготино Концессионера за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план 2020 год | факт 2020 год |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 899,48 | 608,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 0 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 7,55 | 0 |

Приложение 3

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг финансирования мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения с.Яготино за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый размер расходов, тыс. руб. (без НДС)  2020 год | Фактический размер расходов, тыс. руб. (без НДС)  2020 год |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с планом мероприятиями по реконструкции (модернизации) объекта Концессионного соглашения - реконструкция теплотрассы: прокладка трубопроводов теплоснабжения, диаметр труб:80,0, второй участок от котельной с.Яготино |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов, Концессионера на реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, тыс. руб. (без НДС) | 170,4 | 170,4 |
|